化验用品零星耗材报价表

采购项目：化验用品零星耗材采购项目

采购单位：乌海市水务投资有限责任公司

报价单位（盖章）：____________________

法定代表人 / 授权代表：________________

联系电话：____________________

报价日期：______年____月____日

一、报价明细表格

| 序号 | 货品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单项控制价（元） | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD哈希专用氢氧化钾丸 | 25g | 套 | 1 | 320 |  |  |
| 2 | COD专用耗材 | LH-DE-500 | 套 | 1 | 980 |  | 固体 |
| 3 | 氨氮专用耗材 | LH-NH3-YK11 | 套 | 1 | 550 |  | 液体 |
| 4 | 总氮专用耗材 | LH-TN-F11-100 | 套 | 1 | 650 |  | 液体 |
| 5 | 总磷专用耗材 | LH-P1P2-100 | 套 | 1 | 580 |  | 固体 |
| 6 | 余氯专用耗材 | LH-CL01-50 LH-CL02-50 | 套 | 1 | 580 |  | 液体 |
| 7 | 硫酸 | 2500 | 瓶 | 1 | 120 |  | 分析纯 |
| 8 | 水质（粪）大肠菌群快速检验纸片 | Ⅰ | 包 | 1 | 28 |  |  |

二、报价说明

- 1、本报价为一次性闭口报价，包含货物成本、运输、装卸、税费、售后等全部费用，采购单位无需额外支付其他费用。

- 2、所有货品需满足水质检测（COD、氨氮、总氮、总磷、BOD、PH、余氯等指标化验）使用要求，符合国家及行业相关标准，货品为全新合格产品。

- 3、本项目全年总预算为32000.00 元，报价单位参照单项控制价进行报价，货品根据化验需要按需购买，据实结算，以报价单位的单价为最终结算价。

- 4、供货周期：接到采购人需求7日内完成供货 。

- 5、本报价表内容真实有效，我方承诺严格按照询价要求履约。

报价单位（签字 / 盖章）：

日期：______年____月____日