## 报价函
报价函
报价单位：
单位地址：
联系人：
联系电话：
报价日期： 年 月 日
到货时间：
序号 | 货物名称 | 规格 型号 | 数量 | 单位 | 单价（不含税） | 税率 | 总价（不含税） | 总价（含税） | 备注
1 | 电动调节阀2 | DN100 | 1 | 台 |  |  |  |  | B支路一次网回水，AC24V供电 给定、反馈信号4-20mA
2 | 温度传感器 |  | 8 | 个 |  |  |  |  | 4-20mA 电流信号 量程0-200℃（一次网，二次网不做区分统一量程）插入深度10cm 带套管
3 | 压力传感器 |  | 12 | 个 |  |  |  |  | 4-20mA 电流信号 量程0-1.6Mpa（如果高区定压超过1.6Mpa则选0-2.5Mpa量程）四分接头
4
5
6
大写金额 ： 小写金额：¥
单位签字盖章
年 月 日