## 报价函
报价函
报价单位：
单位地址：
联系人：
联系电话：
报价日期： 年 月 日
到货时间：
序号 | 货物名称 | 规格 型号 | 数量 | 单位 | 单价（不含税） | 税率 | 总价（不含税） | 总价（含税） | 备注
1 | 动力柜 |  | 1 | 面 |  |  |  |  | 总断路器3p 200A 、分支断路器3p 100A*2 、空开2p 32A*3（照明,检修，插座）、空开 3p 32A、*3（风机，检修，潜水泵）
2 | 变频柜1 |  | 1 | 面 |  |  |  |  | 总断路器3p 100A、 循环断路器3p 80A 、补水断路器3p 32A 、循环变频器ABB 30KW 1个、补水变频器 ABB 3kw 1个
3 | 变频柜2 |  | 1 | 面 |  |  |  |  | 总断路器3p 100A 、 循环断路器3p 80A 、补水断路器3p 32A、循环变频器ABB 11KW 1个、补水变频器 ABB 4kw 1个
4 | PLC 控制柜 |  | 1 | 面 |  |  |  |  | 双环路 施耐德M241（TM241CE40U）【1个】、TM3AI8 【 5个】、 TM3AQ4 【3个】
5 | 智能电表 | 485通讯 | 1 | 个 |  |  |  |  | 安装于动力柜
6
大写金额 ： 小写金额：¥
单位签字盖章
年 月 日